연구실 안전환경 조성에 관한 규정

3-6-3-1

개정 2019.05.22. 개정 2022.03.04. 개정 2023.01.19.

제1조 (목적)

이 규정은 혜전대학교(이하 “본교”라 한다)의 연구실 안전 환경 조성에 관한 규정(이하 “규정”이라 한다)에서 공학계열, 자연과학계열 및 연구소의 연구활동종사자가 실험․실습 및 연구 활동을 수행할 때 발생할 수 있는 안전사고의 예방 및 환경안전관계법령에 규정된 책무와 오염방지에 관한 사항을 규정함으로써 실험ㆍ실습 및 연구 활동의 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

“실험‧실습실”이라 함은 본교의 교수, 연구원, 학생이 실험, 실습 및 연구활동을 수행하는 연구실, 실험실, 실습실 등의 장소를 말한다.

②“연구활동종사자”라 함은 본교의 교수, 연구원, 학생으로서 실험실에서 연구, 실험, 실습을 수행하는 자를 말한다.

③ “공학계열, 자연과학계열”라 함은 연구실안전환경조성에 관한 법률에 의거 학칙에 나열된 학과(계열) 및 연구소를 말한다.

제3조 (적용범위)

이 규정은 본교 공학, 자연과학계열 및 연구소의 실험ㆍ실습실에 대하여 적용한다. 다만, 실험ㆍ실습실의 유형 및 규모 등을 고려하여 이 규정의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

이 규정에 정하지 아니한 사항은 「연구실 안전환경조성에 관한 법률」에 따른다.

제4조 (주관부서)

본교 실험실의 효율적인 안전관리를 위하여 총무처 총무팀을 주관부서로 한다.<개정 2019.05.22., 2022.03.04.>

연구실 안전 환경 관계법령에 해당하는 학과장은 해당 학과 실험‧실습실의 안전관리를 총괄하며, 각 연구실책임자의 업무를 지휘, 감독한다.

제5조 (학교의 책무)

본교 공학, 자연과학계열 실험실 및 연구소의 환경안전을 위하여 다음 각 호의 사항을 수행한다.

실험‧실습실 환경안전을 확보하기 위한 시책의 수립 및 시행

실험‧실습실 환경안전관리 전담부서의 지정 및 인력배치

연구실안전관리위원회 등을 포함한 실험실 환경안전관리체계의 구축

<개정 2023.01.09.>

환경안전교육 교재의 개발 및 보급

「실험실 환경안전관리 규정」의 관리

주기적인 환경안전점검의 실시 등 유지관리사항의 점검

환경안전교육의 계획 및 실시

실험‧실습실의 환경안전관리 예산의 확보

실험‧실습실 재해에 대비한 보험가입

환경안전 시설설비의 개보수 요청에 대한 재정지원

기타 교육부장관이 정하는 사항

제6조 <삭제 2019.05.22.>

제6조의 2 (안전관리조직)

대학 내 실험ㆍ실습실의 효율적이고 체계적인 안전관리를 위하여 “연구실안전관리 위원회”를 설치 운영하고, 개별 연구실별로 책임자 및 안전관리담당자를 지정한다 연구실안전관리 조직체계는 [별표 1]과 같다.

제7조 (위험등급의 지정)

주관부서는 관련학과와 협의하여 실험ㆍ실습실의 위험정도에 따라 다음 각 호와 같이 관리등급을 지정한다.

A등급 : 가연성가스, 인화성시약, 유해화학물질, 다량의 폐액배출, 독극물, 생물 및 동물의 취급, 방사성동위원소, 위험성이 높은 기계장비가 설치된 실험실

B등급 : 일반시약, 소규모 인화성시약, 불연성가스, 소량의 폐수발생 실험실

C등급 : 이화학실험을 수행하지 않는 전기, 설계, 컴퓨터관련 실험실

제8조(연구실책임자)

실험ㆍ실습실의 연구실책임자는 해당 학과 실습실별 담당 및 연구소의 장으로 하며, 학과 및 연구소 내의 실험ㆍ실습실의 안전관리업무를 총괄한다.

연구실책임자는 실험ㆍ실습실과 그 사용의 안전 확보 및 안전사고예방에 관한 직무를 수행하게 하기 위하여 안전 관리자를 선임하여야 하며, 이를 기록, 2년간 보존하여야 한다.

안전관리담당자는 해당 실험ㆍ실습실의 연구활동종사자 중에서 연구실책임자가 임명한다.

안전관리에 관계된 자는 안전관리교육을 받아야 한다.

제8조의 2(연구실안전환경관리자)

①실험‧실습실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하거나 연구실책임자를 지도하도록 하기 위하여 연구실안전환경관리자를 지정하여야한다

②연구실안전환경관리자 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 실험‧실습실 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시

2. 실험‧실습실 안전교육계획 수립 및 실시

3. 실험‧실습실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도, 조언

4. 실험‧실습실 안전환경 및 안전관리에 관한 통계의 유지, 관리

5. 법 또는 법에 의한 명령이나 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 안전관리규정 또는 다른 법령에 따를 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

제9조 (연구실책임자의 직무)

연구실책임자의 직무범위는 다음과 같다.

실험ㆍ실습실의 시설물, 기기, 시약 및 기타 위험물 등의 취급, 유지관리, 폐기에 관한 사항

실험ㆍ실습실 사용자에 대한 안전관리 교육 및 지도에 관한 사항

실험ㆍ실습실 운영과 자체검사에 관한 사항

실험ㆍ실습 중에 발생할 수 있는 사고에 대한 예방조치에 관한 사항

기타 실험ㆍ실습실 안전관리에 관한 제반 사항

지정된 사용자가 아닌 자가 실험‧실습실을 이용하고자 할 때에는 연구실책임자는 주관부서에 보고하여야 한다.

제9조의 2 (연구실 안전관리담당자)

①연구실 안전관리담당자는 연구실책임자가 지정하며 다음 각 호의 사항을 수행한다

1. 연구실안전관리규정 및 물질안전보건자료 비치 및 보관

2. 매일 1회 연구활동 시작 전 일상점검 실시

3. 실험‧실습실 안전표식의 유지관리

4. 실험‧실습실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고

5. 기타 실험‧실습실 안전관리에 관한 주요사항

제10조 (교육 및 훈련)

①연구주체의 장은 실험실습실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공하여야 한다.

②연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 실험ㆍ실습실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육ㆍ훈련을 실시하여야 한다.

③연구활동종사자 및 연구실안전환경관리자에 대하여 실시하여야 할 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용은 [별표2]와 같다.<개정2016.10.25.>

④연구실안전환경관리자는 관련법령이 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 한다

제11조 (실험 ․ 실습 기기 조작 및 운영)

사용자는 실험․실습 기기를 사용하기 전에 반드시 안전관리담당자의 허가를 받아야 하며, 실험 ․실습 기기 사용에 대한 안전관리담당자의 지시사항을 준수하여야 한다.

안전관리담당자는 실험․실습 기기의 조작, 운영, 사용절차, 방법 등에 관한 설명서를 상세하게 작성하여 사용자가 숙지할 수 있도록 게시하여야 한다.

제12조 (시설ㆍ장비의 안전유지)

실험‧실습실의 시설 및 장비는 시설기준 및 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다.

시약 및 위험물 등은 지정된 장소에 안전하게 격리 보관되어야 하며, 보관장소는 보관물의 특성에 맞는 설비를 갖추어야 한다.

모든 용기에는 내용물의 명칭, 위험성, 사용방법, 구입일자, 사용자성명 등을 기재하여야 한다.

시약 및 위험물 등은 실험․실습에 필요한 사용량만을 배분토록 하고, 사용 후 잔여량은 회수하여 지정된 장소에 다시 보관하여야 한다.

실험폐수(지정폐기물)는 성상(性狀)별로 분리하여 지정 보관통 등에 넣어 별도로 관리하여야 하며, 부착된 표지판에 종류, 발생일시, 취급시 유의사항 등을 기재하여야 한다.

기타 취급상 유의사항은 실험실 특성에 따른다.

실험유해폐기물의 수집 및 처리에 관한 지침은 따로 정한다

제13조 (고압가스 안전관리)

다량의 고압가스를 사용하는 실험실은 별도의 장소에 집합저장시설을 설치하여 사용하여야 한다.

고압가스 사용량이 소량으로서 불가피한 경우에는 실험실내에 인화물질, 화기로부터 격리된 장소에 절연물질로 안전하게 고정하여 사용하여야 한다.

제14조 (실험‧실습실 안전수칙)

실험ㆍ실습실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지해야 한다.

실험ㆍ실습실에는 실험․실습의 목적에 관계없는 물품의 반입을 금한다.

실험ㆍ실습실에서는 침식을 할 수 없다.

실험ㆍ실습실에서는 난방용으로 전열기구, 가스기구 등을 사용할 수 없다.

실험ㆍ실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시해야 한다.

사용자는 실험ㆍ실습 시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 안전보호장구를 착용하고 실험ㆍ실습을 수행하여야 한다.

사용자는 실험ㆍ실습 중에 자리를 이탈해서는 안되며, 부득이 이탈할 경우에는 안전관리자의 허락을 받아 안전수칙을 숙지시킨 대리인을 두어야 한다.

실험ㆍ실습에 필요한 기기, 시약, 위험물 등은 사용 전․후에 항상 점검하여 이상 유무를 확인하여야 한다.

실험ㆍ실습실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 보관, 정리정돈, 잠금장치 등을 확인해야 한다.

제15조 (안전점검)

안전관리담당자는 실험ㆍ실습실 안전관리와 정상적인 운영을 위하여 실험ㆍ실습실의 시설과 장비에 대하여 일상점검을 실시하고, 그 검사기록을 작성․ 1년간 보존하여야 한다.<개정 2023.01.09.>

연구실 안전환경 관계법령에 해당하는 학과장은 환경안전수칙과 위험등급에 따라 학과의 실험ㆍ실습실 및 연구실에 대한 환경점검을 다음 각 호에 따라 실시하고 평가 관리하여야 한다.

A등급 : 매월 1회

B등급 : 격월 1회

C등급 : 분기 1회

안전관리담당자는 점검결과 실험ㆍ실습실의 시설과 장비에 안전상의 문제가 발견될 경우 즉시 실험ㆍ실습실의 사용을 제한하고, 이를 연구실책임자에게 보고하고 연구실책임자는 위원회에 보고 한다.

④ 일상점검 : 실험 및 실습활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품ㆍ병원체 등     의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 실시하는 점검으로서 연구개발활동을 시작하기 전에 매일 1회 실시

⑤ 정기점검 : 실험 및 실습활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품ㆍ병원체 등     의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

⑥ 정밀안전진단 : 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

제15조의 2 (점검 및 진단실시 결과의 보고 및 공표)

① 연구주체의 장은 안전검검 및 정밀안전진단을 실시한 결과가 법 제10조2항 및 동법 시행령 제13조에 따라 연구실에 4등급 이상의 중대한 결함이 발견되는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.<개정 2019.05.22.>

제16조 (시간외 실험ㆍ실습실 사용)

사용자는 실험ㆍ실습을 정규 수업시간 이후에도 계속하여야 할 경우 총무처 총무팀에□시설사용신청서”를 제출하여  허가를 받아야 한다.<개정 2019.05.22., 2022.03.04.>

정규 수업시간외 실험ㆍ실습실 사용자는 실험ㆍ실습실의 안전관리를 위하여 안전관리담당자의 지시사항을 충실히 이행하여야 한다.

제17조 (안전사고 예방조치 등)

사용자는 실험ㆍ실습실의 시설이나 장비 등으로 인하여 안전사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때에는 지체 없이 안전사고 예방을 위한 조치를 하여야 한다.

제1항의 규정에 의한 조치를 한 자는 연구실책임자에게 그 사실을 보고하여야 한다.

위험물 보관장소 및 위험을 수반하는 장비가 설치되어 있는 장소에는 출입을 제한하고 위험표지 등을 설치하여야 한다.

화재․폭발 등의 발생요인이 있는 실험ㆍ실습실에는 경보장치, 소화기 등의 소방안전설비를 설치하여야 한다.

실험ㆍ실습실의 건축, 전기, 기계, 환경시설과 관련하여 변경이나 추가 설치의 필요가 있는 경우에는 사전에 관계부서 및 총장의 승인을 받아야 한다.

고가의 실험기기가 설치되었거나 폭발 위험성이 있는 실험ㆍ실습실의 사고로 인한 사용자의 생명․신체나 재산상의 손해를 보상하기 위하여 별도의 보상보험에 가입 할 수 있다.

제18조 (점검기록 등의 비치)

안전관리담당자는 실험ㆍ실습실 안전관리 유지 및 운용에 관한 다음 사항을 기록 및 비치하여야 한다.

안전관리담당자 선․해임 사항

순시, 점검, 자체검사 기록

기기 및 분석기기의 수리 내역

시약 및 위험물 사용량 확인과 보존 상태 이상 유무

기타 안전관리에 필요한 제반 조치사항

제19조 (사고의 조사)

주관부서는 실험ㆍ실습실에서 환경안전사고가 발생한 경우 그 재발을 방지하기 위하여 관련 학과장에게 환경안전사고 관련 자료의 제출을 요청하고, 필요하다고 인정되는 경우에는 환경안전사고가 발생한 실험ㆍ실습실에 대하여 관련부서 및 전문가로 하여금 사고경위 및 사고원인 등을 조사하게 할 수 있다.

주관부서는 제1항의 규정에 따라 제출된 자료와 조사 결과에 관한 기록을 유지. 관리하여야 한다.

제20조 (미비사항의 조치)

환경안전점검결과 미비사항의 적발, 환경안전사고의 발생, 경고 누적 및 미 시정의 경우에는 다음과 각 호와 같이 조치한다.

미비사항이 적발된 경우

경미한 사항 : 시정조치의뢰, 경고, 주의, 교육 및 훈련, 경위서 제출 등

중대한 사항 : 경위서 제출, 교육 및 훈련, 징계, 실험ㆍ실습실 사용제한 및 폐쇄 등

환경안전사고가 발생한 경우 : 사고경위서 제출, 시정조치, 징계, 교육 및 훈련, 실험ㆍ실습실의 사용제한 및 폐쇄 등

경고누적 및 미 시정의 경우 : 경위서 제출, 실험ㆍ실습실의 사용제한 및 폐쇄 등

제1항의 조치사항은 관련 학과장에게 통보하여야 하며, 중대한 조치사항은 환경안전관리위원회의 의결을 거쳐 결정한다.

제21조 (실험ㆍ실습실의 사용제한 등)

주관부서 및 연구안전관리위원회는 연구실안전점검 및 정밀안전진단의 실시 결과 또는 사고조사의 결과에 따라 실험ㆍ실습 종사자 또는 공중의 안전한 이용을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 실험ㆍ실습실의 사용제한.금지 또는 철거 등 안전상의 조치를 취하여야 한다.

실험ㆍ실습실의 연구활동 종사자는 연구개발활동을 수행함에 있어 실험ㆍ실습실의 안전한 이용에 중대한 문제가 발생하거나 발생할 가능성이 있어 실험ㆍ실습실 및 연구실에서 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 직접 실험ㆍ실습실 및 연구실의 사용제한 등의 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 관련 학과장에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.

제1항 및 제2항의 규정에 따른 조치가 있는 경우에는 연구실책임자는 그 사실을 연구실안전관리위원회에 즉시 보고하여야 한다.

제22조 (실험ㆍ실습실별 안전수칙 등)

① 이 규정과 관련하여 필요한 세부 안전수칙 및 운영에 관한 사항은 각 실험ㆍ실습실의 특성에 맞게 안전관리담당자가 따로 정하여 비치하고, 게시하여야 한다.

② 연구실책임자는 연구실 내 위험요인이 존재하거나 사고발생 가능성이 있는 지역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고방지 차원에서 금지, 주의, 경고, 비상시 조치 지시나 안내사항 등의 안전․  보건표지를 연구활동종사자가 쉽게 식별할 수 있는 장소․  시설 또는 물체에 설치하거나 부착하고 유지․  관리하여야 하고 내용은 [별표3]과 같다.<개정 2016.10.25.>

제23조 (안전관리비 계상 및 사용)<신설2016.10.25>

① 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 실험실습실 안전 및 유지관리비를 확보하여야 한다.

1. 연구활동종사자 보험료

2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육ㆍ훈련

3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육

4. 연구활동종사자 건강검진

5. 실험실습실 안전을 유지하기 위한 설비의 설치ㆍ유지 및 보수

6. 연구활동종사자의 보호장비 구입

7. 안전점검 및 정밀안전진단

8. 그 밖에 실험실습실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도<개정 2019.05.22.>

부	칙

제1조 (시행일)

이 규정은 2007년 11월 01일부터 시행한다.

부	칙(2016.05.25.)

제1조 (시행)

이 규정은 2016년 05월 25일부터 시행한다.

단, 이규정에 명시되지 않은 사항은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 의하여 준용한다.

부	칙(2016.10.25.)

제1조 (시행)

이 규정은 2016년 10월 25일부터 시행한다.

부	칙(2019.05.22.)

제1조 (시행)

이 규정은 2019년 05월 22일부터 시행한다.

부	칙(2022.03.04.)

제1조 (시행)

이 규정은 2022년 03월 04일부터 시행한다.

부	칙(2023.01.19.)

제1조 (시행)

이 규정은 2023년 01월 19일부터 시행한다.

[별표 1]연구실 안전관리 조직체계 <개정 2022.03.04.>

<별표 1계열 구분은 ‘학위의 종류 및 학위 명칭에 관한 규정’ 별표 1에 의한다.>

			연구주체의장
연구실안전관리위원회							연구실 안전환경관리자
공학계열					간호계열			자연과학계열
연구실책임자					연구실책임자			연구실책임자
연구실담당자					연구실담당자			연구실담당자
연구활동종사자					연구활동종사자			연구활동종사자

[별표2]연구활동종사자 및 연구실환경안전관리자 교육 및 훈련의 시간 <개정 2019.05.22., 2022.03.04.>

연구실안전관리

1. 연구활동종사자 교육 및 훈련시간

대상	교육별	교육시간	교육자	교육대상	교육내용	비고
신입생	신규교육훈련	2시간	연구실책임자 (담당교수)	① 간호계열 ② 공학계열 ③ 자연과학계열	①연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 ②연구실 내 유해, 위험요인에 관한 사항 ③보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 ④연구실 사고사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 ⑤안전표지에 관한 사항 ⑥물질안전자료에 관한 사항 ⑦그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
신입생 및 재학생	정기교육훈련	반기별 3시간 (월별 교육실시) 임상병리과,소방안전관리과/6시간	연구실책임자 (담당교수)		①연구실 안전환경 조성 법령에 관한사항 ②연구실 내 유해, 위험요인에 관한 사항 ③안전한 연구개발활동에 관한 사항 ④물질안전자료에 관한 사항 ⑤그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항

대상	교육별	교육시간	교육시기	교육 내용	비고
연구실 안전환경관리자	신규교육	18시간이상	연구실안전환경관리자로 지정된 후 6개월 이내	①연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 ②연구실안전 관련 제도 및 정책 ③안전관리계획 수립•시행에 관한 사항 ④연구실안전교육에 관한 사항 ⑤연구실 유해인자에 관한 사항 ⑥안전점검 및 정밀안전진단 ⑦연구활동종사자 보험에 관한 사항 ⑧안전관리비 계상 및 내용 ⑨연구실사고 사례, 예방 및 대처 ⑩연구실 안전환경 개선에 관한 사항 ⑪물질안전보건자료에 관한 사항 ⑫그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
	보수교육	12시간이상	신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내

2. 연구실 안전환경관리자 교육 및 훈련시간

[별표 3]                안전 보건표지의 종류와 형태